## MRI日常点検表
MRI検査室日常点検表 | [5 empty] | MRI検査室日常点検表
2015年 月 |  |  | 部門責任者 確認印 |  |  | 2015年 月 |  |  | 部門責任者 確認印
始業点検項目 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 始業点検項目 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
(操作室) | [5 empty] | (操作室)
１．システムの立ち上げ確認 | [5 empty] | １．システムの立ち上げ確認
２．監視カメラ確認 | [5 empty] | ２．監視カメラ確認
３．キーボード・マウスの動作確認 | [5 empty] | ３．キーボード・マウスの動作確認
４．CRTモニターの状態、清掃 | [5 empty] | ４．CRTモニターの状態、清掃
５．使用中、磁場発生中ランプ点灯確認 | [5 empty] | ５．使用中、磁場発生中ランプ点灯確認
６．心電同期バッテリーの充電確認 | [5 empty] | ６．心電同期バッテリーの充電確認
(マグネット室) | [5 empty] | (マグネット室)
７．室内温度、湿度、異常音、異臭の確認 | [5 empty] | ７．室内温度、湿度、異常音、異臭の確認
８．インジェクターの作動確認 | [5 empty] | ８. インジェクターの作動確認
９．マグネット室内照明の確認 | [5 empty] | ９．マグネット室内照明の確認
１０．冷凍機の音の確認 | [5 empty] | １０．冷凍機の音の確認
１１．寝台昇降、天板移動確認 | [5 empty] | １１．寝台昇降、天板移動確認
１２．パルスオキシメーターの作動確認 | [5 empty] | １２．パルスオキシメーターの作動確認
１３．酸素ガス・吸引の作動確認 | [5 empty] | １３．酸素ガス・吸引の作動確認
(コンピューター室) | [5 empty] | (コンピューター室)
１４．室内温度、湿度の確認 | [5 empty] | １４．室内温度、湿度の確認
１５．異常音、異臭、水漏れなどの確認 | [5 empty] | １５．異常音、異臭、水漏れなどの確認
１６．ファントムによるテストスキャン | [5 empty] | １６．ファントムによるテストスキャン
１７．ヘリウムレベルのチェック | [5 empty] | １７．ヘリウムレベルのチェック
１８．ヘリウム圧のチェック | [5 empty] | １８．ヘリウム圧のチェック
点 検 時 間 | [5 empty] | 点 検 時 間
点検者氏名 | [5 empty] | 点検者氏名
終業点検項目 | [5 empty] | 終業点検項目
(操作室) | [5 empty] | (操作室)
１．サーバーへのデータ転送の確認 | [5 empty] | １．サーバーへのデータ転送の確認
２．システム終了の確認 | [5 empty] | ２．システム終了の確認
(マグネット室) | [5 empty] | (マグネット室)
３．患者テーブル、コイルの清掃 | [5 empty] | ３．患者テーブル、コイルの清掃
４．マグネット室内照明の消灯 | [5 empty] | ４．マグネット室内照明の消灯
５．マグネット室内の施錠確認 | [5 empty] | ５．マグネット室内の施錠確認
(コンピューター室) | [5 empty] | (コンピューター室)
６．室内温度、湿度の確認 | [5 empty] | ６．室内温度、湿度の確認
７．異臭、水漏れなどの確認 | [5 empty] | ７．異臭、水漏れなどの確認
８．コンピューター室の施錠確認 | [5 empty] | ８．コンピューター室の施錠確認
９． MAIN 画像データ残量 (60％以下） | [5 empty] | ９． MAIN 画像データ残量 (60％以下）
１０． AW 画像データ残量（70％以下） | [5 empty] | １０． AW 画像データ残量（70％以下）
点 検 時 間 | [5 empty] | 点 検 時 間
点検者氏名 | [5 empty] | 点検者氏名